ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Некрасова ул., д. 24, г. Пенза, 440018, тел/факс: (841-2) 94-13-91, ОКПО 14815183, ИНН/КПП 5836013072/583601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №    8-ЖИ
по делу об административном правонарушении в области охраны собственности

«15»	сентября       2011 года	                                                             г. Пенза

Я, заместитель начальника Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Панфилов Александр Дмитриевич, по адресу: г.Пенза, ул.Некрасова, 24, каб. 803, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22     Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях протокол № 8-ЖИ от «08»   сентября           2011 г.,
совершенном

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилье-20-1»

(фамилия, имя, отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

1. Адрес (место регистрации) г. Пенза, ул. Некрасова, д. 34

(место жительства гражданина, должностного лица, место нахождения юридического лица)

- Дата рождения

- Место работы (должность)		--------

с участием - представителя по доверенности	_______________ -------- _____________

установил:

08.09.2011г. в 09 ч. 00 мин. Госжилстройтехинспекцией Пензенской области на основании приказа № ПИ-645 от 05.09.2011 была проведена плановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилье-20-1» (далее - Управляющая организация) по вопросу соблюдения жилищного законодательства, регламентирующего порядок содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений и выборочно проверено техническое состояние жилищного фонда.

Плановая проверка была проведена в присутствии представителя Управляющей организации - инженера отдела эксплуатации и ремонта МКД ООО «ГУК» Вавилкиной Валентины Александровны, с надлежаще оформленной доверенностью от 07.08.2011 № 484-д и заместителя директора ОАО «Жилье-20» по ОЖФ Чикаенкова Романа Александровича.

В ходе проверки было установлено следующее, что на содержании и техническом обслуживании Управляющей организации находится 96 многоквартирных дома общей площадью 240 270 кв. м., в том числе многоквартирные дома, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. №№ 11, 16, 18, 20.

В ходе проверки технического состояния вышеуказанных многоквартирных домов были выявлены следующие нарушения:

В многоквартирном доме, распложенном по адресу г. Пенза, ул. Мира, д. 11

- мусор в подвале; утечки из запорной арматуры системы горячего водоснабжения; разрушение теплоизоляции на системе горячего водоснабжения верхнего розлива и центрального отопления в подвале; разбиты канализационные трубы в 7 и 4 подъезде подвального помещения (имеются утечки); электроосвещение в подвале частично отсутствует; отмостка имеет разрушения по периметру жилого дома; дворовая территория захламлена   бытовым   мусором;   электрораспределительный   шкаф   не оборудован запорным устройством - нарушены п.п. 3.4.1.,' 2.6.7., 5.8.3., 5.2.22., 5.6.1., 4.1.6., 4.1.7., З.6.1., 5.6.1., 3.2.18. Правил № 170.

В многоквартирном доме, распложенном по адресу г. Пенза, ул. Мира, д. 16:

- выявлено частичное разрушение отмостки по периметру жилого дома; разрушение теплоизоляции на системе инженерных сооружений центрального отопления и горячего водоснабжения; подвальное помещение захламлено бытовым мусором; имеются утечки из системы канализации -нарушены п.п. 4.1.6., 4.1.7., 5.2.22., 3.4.1., 4.1.15. Правил и норма технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170).

В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. 18:

- входная дверь в подвал не оборудована запорным устройством; теплоизоляция на системе центрального отопления и горячего водоснабжения частично разрушена; электроосвещение в подвале отсутствует; вводной электрошкаф не оборудован запорным устройством - нарушены п.п. 3.4.5., 5.2.22., 5.6.1., 3.2.18. Правил № 170.

В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. 20:

- мусор в подвале; утечки из запорной арматуры системы горячего водоснабжения; теплоизоляция на системе центрального отопления и горячего водоснабжения частично разрушена; имеются утечки из системы канализации; электрощитовая не оборудована запорным устройством; отмостка по периметру жилого дома имеет разрушения - нарушены п.п. 3.4.1., 2.6.7., 5.8.3., 5.2.22., 4.1.15., 5.6.1., 3.2.18., 4.1.6., 4.1.7. Правил № 170.

Данные нарушения стали возможны вследствие неисполнения требований жилищного законодательства Управляющей организацией.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 утверждены «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее -Правила № 491), которые регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - МКД).

В соответствии с пунктом 2 Правил № 491 в состав общего имущества включаются технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилое помещения в МКД оборудование; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование находящееся в МКД за пределами или внутри помещение и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); инженерные коммуникации (системы ГВС, канализации и т.д.) МКД.

Согласно п. 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а так же иных лиц; поддержание архитектурного облика МКД в соответствии с проектной документацией для строительства и реконструкции МКД.

В соответствии с п. 11 Правил № 491 содержания общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а так же в зависимости от геодезических природно-климатических условий расположения МКД включает в себя, в том числе, осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанных в пункте 13 Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а так же угрозы безопасности жизни и здоровья граждан; текущий капитальный ремонт.

Между ООО  «Управляющая  организация  «Жилье-20-1» и ОАО «Жилье-20» по обслуживанию жилищного фонда заключен договор на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов от 15.08.2011г. № 201-14/11, согласно п.2.1.1 которого ОАО «Жилье-20», т.е. «Подрядчик» обязан выполнять работы по содержанию общего имущества многоквартирных домов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами и нормами содержания, ремонта и эксплуатации жилищного фонда и условиями настоящего договора.

Согласно п. 2.2.12 «Подрядчик» обязан производить профилактические и плановые осмотры (обследования) общего имущества многоквартирных домов, согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а управляющая организация ООО «УО «Жилье-20-1», то есть «Заказчик» в соответствии с п.2.2.1. обязана осуществлять периодическую проверку качества выполнения «Подрядчиком» работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В соответствии с п. 2.6.7. Правил № 170 в неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, утеплить противопожарный водопровод.

Вместе с тем, в нарушение указанных норм Управляющая организация не обеспечила надлежащий контроль за состоянием общего имущества в указанных выше многоквартирных домах.

Согласно п. 4.1.6.- 4.1.7. Правил № 170 отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом ( Песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками).

Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

Пунктом 5.2.22. Правил № 170 предусмотрено, что трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в не отапливаемых помещениях, должны, иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

В соответствии с п. 3.4.1 .Правил № 170 Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

температурно-влажностный режим помещении подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;

чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья.

Подпунктом «а» пункта 5.8.3. Правил № 170 предусмотрено, что организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Подпунктом «б» пункта 5.8.3. Правил № 170 предусмотрено, что организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулируещей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки.

В соответствии с требованиями пункта 5.6.1. Правил № 170 эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями.

Пунктом 3.2.18 предусмотрено, что располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты.

Согласно п. 3.6.1. Правил № 170 уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда;

тротуары допускается убирать специализированными службами.

В соответствии с п. 3.4.5. Правил №170 входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери.

В соответствии с п. 4.1.15. не допускается:

подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламлять и загрязнять подвальные помещения.

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, в действиях ООО УО «Жилье-20-1» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, т.е. нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений.

Согласно статьи 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 40000 до 50000 рублей.

08.09.2011 года    главным специалистом экспертом по контролю в жилищной сфере-государственным жилищным инспектором Бармотиным Алексеем Николаевичем на основании приказа о проведении проверки от 05.09.2011 №ПИ-645, был составлен акт проверки многоквартирных жилых домов по адресу: г.Пенза, ул.Мира д. №№ 11, 16, 18, 20.

Все вышеуказанные правонарушения были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении от 08.09.2011 № 8-ЖИ.

Нарушения жилищного законодательства, допущенные ООО «УО «Жилье-20-1», подтверждаются материалами дела (актом проверки №11 от 08.09.2011 г., протоколом об административном правонарушении в области охраны собственности № 8-ЖИ от 08.09.2011 г., договором на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов № 201-14/11 от 15.08.2011г., договором на благоустройство придомовой территории № 201 -17/11 от 15.08.2011 г., и т.д.).

При проведении проверки присутствовали - инженер отдела эксплуатации и ремонта многоквартирных домов ООО «ГУК» Вавилкина Валентина Александровна (доверенность № 484-д от 07.08.2011г.), заместитель директора ОАО «Жилье-20» по ОЖФ Чикаенков Р.А., которые получили копию акта.

08.09.2011 в 15.00 для составления протокола об административном правонарушении   явилась   представитель   с   надлежаще   оформленной доверенностью Вавилкина В.А. Данным протоколом было назначено время и место рассмотрения дела, об административном правонарушении предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ на 14 ч.ОО мин. 15.09.2011 года по адресу: г.Пенза, ул.Некрасова, д.24, ком.803, следовательно Управляющая организация была надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

В силу того, что представитель Управляющей организации Вавилкина В.А. уполномочена для дачи объяснений и представления замечаний по содержанию актов, предписаний, подписания протокола и получения его на руки, копия протокола была вручена ей лично. С выявленными нарушениями Вавилкина В.А согласна.

В установленное время 15.09.2011 законный представитель Управляющей организации или представитель с надлежаще оформленной доверенностью на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, ходатайств и замечаний об отложении или переносе сроков рассмотрения данного административного дела от Управляющей организации.

Мной,    заместителем    начальника    Управления  государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Панфиловым Александром Дмитриевичем, было принято решение о рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении в отсутствие законного представителя, представителя по доверенности - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилье-20-1».

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса РФ, статьями 23.55; 29.7; 29.9; 29.10; пунктами 1,2 статьи 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

постановил:

Признать ООО «Управляющая организация «Жилье - 20-1» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.