УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Некрасова ул., д. 24, г. Пенза, 440018 тел/факс: (841-2) 94-13-91 E-Mail: ppougzi@sirra.ru ОКПО 14815183, ИНН/КПП 5836013072/583601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   43-ЖИ
по делу об административном правонарушении
в области охраны собственности

«8» ноября 2011 года                                                                                           г. Пенза

Я, начальник Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Ширшина Ирина Владимировна, по адресу: г.Пенза, ул.Некрасова, 24, кабинет № 809, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - протокол № ПР- 43 от «27»   октября 2011  г.,

совершенном Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
	организация «Жилье-24-1»

(фамилия, имя, отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

1. Адрес (место регистрации)	г. Пенза, ул. Некрасова, д. 34

(место жительства гражданина, должностного лица, место нахождения юридического лица)

- Дата рождения

- Место работы (должность)

с участием

- представителя по доверенности                   Зам. начальника отдела  эксплуатации

и ремонта МКД ООО «ГУК»

Альянова А.В.,

доверенность № 459-д от 26.07.2011г.

- потерпевшего

(если имеется)

- свидетелей	       ___________________________________________

(если имеется)

установил:

27.10.2011г. в 11 ч. 30 мин. Госжилстройтехинспекцией Пензенской области на основании приказа № ПИ-854 от 24.10.2011г. была проведена плановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилье-24-1» (далее - Управляющая организация) по вопросу соблюдения     жилищного  законодательства,   регламентирующего  порядок содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений и выборочно проверено техническое состояние жилищного фонда.

Плановая проверка была проведена в присутствии представителя Управляющей организации - заместителя начальника отдела эксплуатации отдела эксплуатации и ремонта МКД ООО «ГУК» Альянова Алексея Викторовича, с надлежаще оформленной доверенностью от 26.06.2011 № 459-д и генерального директора ОАО «Жилье-24» по ОЖФ Давыдова Алексея Викторовича.

В ходе проверки было установлено, что на содержании и техническом обслуживании Управляющей организации находится 63 многоквартирных дома общей площадью 258 424 кв.м., в том числе многоквартирные дома, расположенные по адресу: д. № 7 по ул. Герцена, д. № 5 по ул.Толстого, д. № 7а, № 43 по ул. Луначарского в г.Пензе.

В ходе проверки технического состояния вышеуказанных многоквартирных домов были выявлены следующие нарушения:

В многоквартирном доме, распложенном по адресу г. Пенза, ул. Герцена, д. 7:

- разрушение кирпичной кладки стены входа в подвал 1 подъезда и навеса кровельного покрытия входа в подвал - что нарушает п. 4.2.1.14. Правил и норм   технической   эксплуатации   жилищного   фонда,    утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 (далее но тексту именуются - Правила № 170);

- в подвале дома следы стоящей воды, в последнем отсеке стоячая вода неизвестного происхождения, что нарушает п.4.1.15. Правил № 170.

В многоквартирном доме, распложенном по адресу г.Пенза, ул.Толстого, д. 5:

- разрушение ступеней входных групп 2, 4, 5 подъездов - нарушен п. 4.8.10. Правил № 170; наблюдаются следы протечки кровли на лестничных площадках и над квартирами 1 и 2 подъездов - нарушен п. 4.6.1.. 4.6.1.2. Правил № 170.

В многоквартирном доме, расположенном но адресу: г.Пенза, ул.Луначарского, д. 7а;

- выявлено частичное разрушение пилонов на стене дворового фасада, имеются опасные участки - нарушены п. 4.2.1.5. Правил № 170;

- осмотром инженерных коммуникаций установлено множество хомутов, проржавлений, коррозии трубопровода верхнего розлива горячего водоснабжения - нарушены п.п. 5.3.2., 5.3.6 Правил № 170.

В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пенза, ул.Луначарского, д. 43;

- частичное разрушение стены фасада со стороны двора под оконными проемами - нарушены п. 4.2.3.1. Правил № 170;

- в подъездах отслоение покрасочного, побелочного слоев потолков, стен, с осыпкой штукатурки - нарушены п. 3.2.9. Правил № 170.

Данные нарушения стали возможны вследствие неисполнения требований жилищного законодательства Управляющей организацией.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 утверждены «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее по тексту именуются - Правила № 491), которые регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственниками помещений в многоквартирном доме (далее -МКД).

Согласно п. 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а так же иных лиц; поддержание архитектурного облика МКД в соответствии с проектной документацией для строительства и реконструкции МКД.

В соответствии с п. 11 Правил № 491 содержания общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а так же в зависимости от геодезических природно-климатических условий расположения МКД включает в себя, в том числе, осмотр общего имущества, осуществляемый собственникам и помещений и указанных в пункте 13 Правил ответственным и лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а так же угрозы безопасности жизни и здоровья граждан; текущий капитальный ремонт.

Между  ООО  «Управляющая организация «Жилье-24-1» и ОАО «Жилье-24» по обслуживанию жилищного фонда заключен договор на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов от 15.08.2011г. № 241-18/11, согласно п.2.1.1 которого ОАО «Жилье-24», т.е. «Подрядчик» обязан выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, правил и норм содержания, ремонта и эксплуатации жилищного фонда и условиями указанного договора.

Согласно п. 2.1.12 «Подрядчик» обязан производить профилактические и плановые осмотры (обследования) общего имущества многоквартирных домов, согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а управляющая организация ООО «УО «Жилье-24-1», то есть «Заказчик» в соответствии с п.2.2.1. обязана осуществлять проверку качества выполнения «Подрядчиком» работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Вместе с тем, в нарушение указанных норм Управляющая организация не обеспечила надлежащий контроль за состоянием общего имущества в указанных выше многоквартирных домах.

Согласно п. 4.2.1.14. Правил № 170, организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или другим  способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

Пунктом 4.1.15. Правил № 170 предусмотрено, что не допускается:

подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного   оборудования;   захламление   и   загрязнение   подвальных помещений;   установка   в   подвалах   и   техподпольях   дополнительных фундаментов под оборудование, увеличение высоты помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта; рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения; подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см; использование подвалов и технических подполий жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

В соответствии с требованиями пункта 4.8.10. Правил № 170 входные крыльца должны отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м; стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, не должны иметь жесткой связи со стенами здания.

Пунктом 4.6.1.2. Правил № 170 предусмотрено, что следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение, разрушение мастичного слоя).

В соответствии с п. 4.2.1.5. Правил № 170 не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги др., разрушение и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

Согласно п . 5.3.2. Правил № 170 инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки.

Пунктом 5.3.6. Правил № 170 предусмотрено, что основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц открывать и закрывать.

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, в действиях ООО УО «Жнлье-24-1» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, т.е. нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений.

Согласно статьи 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений влечет наложение административного штрафа на юридическое л и по в размере от 40000 до 50000 рублей.

27.10.2011 года главным специалистом-экспертом инспекторского отдела по контролю в жилищной сфере - государственным жилищным инспектором Горшковой Ниной Васильевной на основании приказа о проведении проверки от 24.10.2011 №ПИ-854, был составлен акт проверки многоквартирных жилых домов по адресу: г.Пенза, ул.Луначарского д. №№ 7а, 43, ул. Толстого д. № 5, ул.Герцена д. № 7.

Все вышеуказанные правонарушения были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении от 27.10.2011 № ПР-43.

Нарушения жилищного законодательства, допущенные ООО «УО «Жилье-24-1». подтверждаются материалами дела (актом проверки №13 от 27.10.2011 г., протоколом об административном правонарушении в области охраны собственности № ПР-43 от 27.10.2011 г., договором на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов № 201-14/11 от 15.08.2011г., договором на благоустройство придомовой территории № 241-18/11 от 15.08.2011г., и т.д.).

При проведении проверки присутствовали – зам.начальника отдела эксплуатации и ремонта многоквартирных домов ООО «ГУК» Альянов Алексей Викторович, (доверенность № 459-д от 26.07.2011г.), ген.директор ОАО «Жилье-24» по ОЖФ Давыдов Алексей Викторович, которые получили копию акта.

27.10.2011 при составления протокола об административном правонарушении присутствовал представитель с надлежаще оформленной доверенностью Альянов А.В., с протоколом и выявленными нарушениями согласился.

Указанным протоколом было назначено время и место рассмотрения дела, об административном правонарушении предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ на 10 ч.  00 мин. 08.11.2011 года по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, ком. 809. следовательно Управляющая организация была надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

В установленное время 08.11.2011 представитель Управляющей организации с надлежаще оформленной доверенностью на рассмотрение дела об административном правонарушении явился, и пояснил, что ведутся работы по устранению указанных замечаний.

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса РФ, статьями 23.55; 29.7; 29.9; 29.10; пунктами 1,2 статьи 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

постановил:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилье-24-1» виновным (невиновным) в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ и:

1. Наложить наказание (штраф или предупреждение) в размере 40 000 рублей

2. Прекратить дело  - нет

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, в случае если оно не будет обжаловано (ст.ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).